## 20210302整理
自贡市疾病预防控制中心仪器设备明细表(微生物所仪器及卫生区域责任人）
序号 | 设备固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 启用时间 | 数量 | 原值 | 存放地点
1 | 005021-473 | 超净工作台 | BBS-SSC | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 2016.06.30 | 1 | 12,600.00 | 三楼1号无菌室
2 | 005015-522 | 恒温恒湿培养箱 | WS-01Y | 黄石恒丰 | 2014.12 | 1 | 9500 | 三楼1号无菌室
3 | 005015-523 | 恒温恒湿培养箱 | WS-01Y | 黄石恒丰 | 2014.12 | 1 | 9500 | 三楼1号无菌室
4 | 005009-416 | 三联过滤系统 | 50-500ML | MICROFIL | 2010.12 | 1 | 9894 | 三楼1号无菌室
5 | 002009-356 | 上转发光免疫分析仪 | UPT-3A | 北京热景 | 2016.06.30 | 1 | 258,600.00 | 三楼1号无菌室
6 | 005009-552 | 水质检测封口机 |  | 美国（PQ Sealer） | 2017.09 | 1 |  | 三楼1号无菌室
7 |  | 荧光显微镜（两虫专用） | [5 empty] | 三楼1号无菌室
8 | 349 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海一恒 |  | 1 |  | 三楼1号无菌室
9 |  | 水中微生物膜过滤系统 | C3-40 | 杭州吉沃 | 2020.10.18 | 1 |  | 三楼1号无菌室
10 | 005031-527 | 电子显微镜（LEICA） | DM750 | LEICA | 2014.12 | 1 | 35000 | 三楼肠道致病菌室（外）
11 | 005023-380 | 酶标仪 | 安图2010 | 安图 | 2010.01 | 1 |  | 三楼肠道致病菌室（外）
12 | 1021000375 | 两虫快速检测系统 | Filta-maxpress | IDEXX | 2021.02 | 1 | 1000000 | 三楼肠道致病菌室（外）
13 | 005008-523 | 大容量离心机 | GL21M | 湖南凯达 | 2016.01 | 1 |  | 三楼肠道致病菌室（外）
14 | 005008-520 | 低速离心机 | TD-5M | 蜀科 | 2014.12 | 1 | 18500 | 四楼病毒室
15 | 005008-527 | 高速离心机 | 5427R | 德国（艾本得） | 2017.03 | 1 | 129500 | 三楼肠道致病菌室（外）
16 | 005015-521 | 恒温恒湿培养箱 | WS-01Y | 黄石恒丰 | 2014.12 | 1 | 8500 | 三楼肠道致病菌室（内）
17 | 242 | 生物安全柜 | HFSAFE1200 | 上海力申 |  | 1 | 73599.97 | 三楼肠道致病菌室（内）
18 | 002005-379 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3030CH | 三洋 | 2012.1 | 1 | 37800 | 三楼肠道致病菌室（内） | 报废
19 | 1031600007 | 高压蒸汽灭菌器 | LMQ.C-80E |  | 2019.12.30 | 1 |  | 三楼肠道致病菌室（内）
20 | 005013-470 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海一恒 | 2012.09 | 1 | 12600 | 三楼肠道致病菌室（内）
21 | 005009-402 | 三目暗视野显微镜 | DM1000 |  | 2010.06 | 1 | 55500.54 | 三楼肠道致病菌室（内）
22 | 002013-430 | 全自动药敏试验菌液接种判读仪 | vizion | 美国热电 | 2016.08 | 1 | 499,500.00 | 三楼肠道致病菌室（内）
23 | 004006-088 | 冰箱 | BCD-256KFB | 海尔 | 2010.03 | 1 | 3000 | 三楼试剂室
24 | 438 | 三洋冰箱 | BCD-200Z | 三洋 | 2014.12 | 1 | 2550 | 三楼试剂室
25 | 004006-450 | 医用电冰箱 | YC-300L | 中科美菱 | 2016.06 | 1 | 2,600.00 | 三楼试剂室
26 | 002013-437 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔 | 2016 | 1 |  | 三楼试剂室
27 | 002013-438 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔 | 2016 | 1 |  | 三楼试剂室
28 | 1020710213 | 冰箱 | YC-330L | 美菱 | 2019.12.30 | 1 | 8400 | 三楼试剂室
29 | 004006-389 | 星星展示柜 | 368L | 星星 | 2013.01 | 1 | 3850 | 三楼试剂室
30 | 1021000812 | 医用冷藏箱 | MC-4L316 | 美的 | 2022.4.29 | 1 |  | 三楼试剂室
31 | 004006-080 | 海尔冰箱 | BCD-256KFB | 青岛海尔 | 2008.01 | 1 |  | 三楼试剂室
32 | 1020710214 | 冰箱 | YC-330L | 美菱 | 2019.12.30 | 1 | 8400 | 三楼物品储藏室
33 | 004006-437 | 星星冰柜 | BD/BC-408C | 星星家电 |  | 1 |  | 三楼物品储藏室
34 | 005010-479 | 电子天平/百分之一 | JY2002 | 上海舜宇恒平 | 2013.04 | 1 | 850 | 三楼卫生细菌实验室（中）
35 | 无编号 | 全自动样品稀释仪 | Dilumat start | 梅里埃 | 2020.12.01 | 1 |  | 三楼卫生细菌实验室（中）
36 |  | 低温高速离心机 | 5424R | 德国（艾本得） | 2020.12.06 | 2 |  | 三楼卫生细菌实验室（中）
37 | 005026-513 | 均质器 | SCIENTZ-04 | 宁波新芝 | 2014.04 | 1 | 17200 | 三楼卫生细菌实验室（右）
38 | 005015-338 | 电热恒温培养箱 | KTP-250B | 上海齐欣科学 | 2008.10 | 1 | 9900 | 三楼仪器室
39 | 471 | 电热恒温培养箱 | 240L | 上海一恒 | 2009.12 | 1 | 15100 | 三楼仪器室
40 | 005015-339 | 电热恒温培养箱 | KTP-250B | 上海齐欣科学 | 2008.10 | 1 | 9900 | 三楼仪器室
41 | 005015-337 | 电热恒温培养箱 | KTP-251B | 上海齐欣科学 | 2008.10 | 1 | 9900 | 三楼仪器室
42 | 1031700013 | 隔水式恒温培养箱 | JHP-9272 | 上海一恒 | 2019.12.30 | 1 | 10000 | 三楼仪器室
43 | 1031700014 | 隔水式恒温培养箱 | JHP-9272 | 上海一恒 | 2019.12.30 | 1 | 10000 | 三楼仪器室
44 | 005002-342 | 摇床（培养箱） | ZHWY-200B | 上海智诚 | 2008.11 | 1 | 12000 | 三楼仪器室
45 | 005026-528 | 恒温摇床 | IS-PDD3 | 苏州捷美 | 2014.12 | 1 | 20160 | 三楼仪器室
46 | 005026-529 | 恒温摇床 | IS-PDD3 | 苏州捷美 | 2014.12 | 1 | 20160 | 三楼仪器室
47 | 005021-472 | 霉菌培养箱 | MJ-160 | 上海跃进 | 2012.09 | 1 | 7590 | 三楼3号无菌室
48 | 005013-355 | 恒温恒湿培养箱 | WS-01 | 黄石恒丰 | 2010.01 | 1 | 8250 | 三楼3号无菌室
49 | 1021000780 | 全自动医用PCR分析系统 | FilmArrag | 梅里埃 | 2021.12.22 | 1 |  | 三楼3号无菌室
50 | 1021000274 | 三气培养箱 | HF100 | Heal Force | 2019 | 1 |  | 三楼3号无菌室
51 | 384 | 二氧化碳培养箱 | SHELL/JB | 美国 | 2010.01 | 1 | 52000 | 四楼病毒实验室(右）
52 | 005021-475 | 全自动孵化机 | GRUMBACH | 德州科裕 | 2016.04 | 1 | 65000 | 四楼病毒实验室(右）
53 | 383 | 二氧化碳培养箱 | SHELL/JB | 美国 | 2010.01 | 1 | 52000 | 四楼病毒实验室(右）
54 | 1021000121 | 二氧化碳培养箱 | HF160W | Heal Force | 2018 | 1 |  | 四楼病毒实验室(右）
55 | 1021000787 | 医用低温保存箱 | HYC-290 | 青岛海尔 | 2021.12.29 | 1 |  | 四楼病毒实验室(右）
56 | 1021000788 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔 | 2021.12.29 | 1 |  | 四楼病毒实验室(右）
57 | 002002-303 | 生物安全柜 | BHC-1300Ⅱ | 苏净安泰(AIRTECH） | 2006.9 | 1 |  | 四楼病毒实验室(右）
58 | 229 | 电热恒温水槽 | DK-600型 | 上海精宏 | 2008.05 | 1 |  | 四楼病毒实验室(中）
59 | 005031-245 | 双目倒置显微镜 | DM1300B | 德国 | 2006.09 | 1 | 188167.65 | 四楼病毒实验室(中）
60 | 1021000779 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SM830 | 重庆雅马托 | 2021.12.22 | 1 |  | 四楼病毒实验室(中）
61 |  | 高压灭菌锅 | MOST-L | 山东新华 | 2020 |  |  | 四楼病毒实验室(中）
62 | 005018-430 | 高分辨率多功能显微镜 | IX73 | 奥林巴斯 | 2016.12 | 1 | 300,000.00 | 四楼病毒实验室(中）
63 | 005013-463 | 电热恒温水槽 | DK-S600 | 上海岛韩 | 2012.04 | 1 |  | 四楼病毒实验室(中）
64 | 103 | 电冰箱 | BCD-203E | 容声 | 1999.1 | 1 |  | 四楼新冠样本制备室
65 | 1031600009 | 实验室污染清除仪 | NC1001 | BioTeke | 2020.02.29 | 1 |  | 四楼新冠样本制备室
66 | 416 | 台式离心机 | 艾本得5420 | 德国（艾本得） | 2012.05 | 1 | 48000 | 四楼PCR样本制备室
67 | 005009-511 | 生物安全柜 | 1300SERIESA2 | Thermo（赛默飞） | 2013.12 | 1 | 46000 | 四楼新冠样本制备室
68 | 无编号 | 全自动核酸提取仪 | EX9600 | 上海之江 | 2022.05.14 | 1 |  | 四楼新冠样本制备室
69 | 1020400018 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 西安天隆 | 2020.12.31 | 1 |  | 四楼新冠样本制备室
70 | 1021000745 | 全自动核酸提取工作站 | Autra9600 | 上海之江 | 2021.03.31 | 1 |  | 四楼新冠样本制备室
71 | 005026-462 | 磁力搅拌器 | GL-3250A | 其林贝尔 | 2012.04 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
72 | 005008-452 | 冷冻离心机 | 5424R | 艾本德 | 2017 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
73 |  | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 海尔 |  |  |  | 四楼抗酸染色镜检室
74 | 005031-397 | 显微镜 | CX21FSI | 奥林巴斯 | 2012.04 | 1 | 4431.12 | 四楼抗酸染色镜检室
75 | 005009-554 | 染色机 | BS2-TH148 |  | 2017.11 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
76 | 1021000615 | 全自动微生物核酸检测系统（Gene-Xpert检测仪） | GX-XVIR2 | Cepheid | 2020.11 | 1 | 1600000 | 四楼抗酸染色镜检室
77 | 005031-189 | 显微镜 | 奥林巴斯CX-21 |  | 2002.11 | 1 | 4,431.12 | 四楼抗酸染色镜检室
78 |  | 荧光显微镜 | B5000 |  | 2014.05 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
79 | 无编号 | 液基薄膜自动制片机 | RXC-400 |  |  | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
80 | 无编号 | 恒温小型培养箱 |  | 复旦大学配送 |  | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
81 |  | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 海尔 | 2016 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
82 |  | 生物安全柜 | HRL200-ⅡA2 | 海尔 | 2020.12 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
83 |  | 医用-20℃冰箱 | DW-25L262 | 四川华润 | 2020.12.29 | 1 |  | 四楼抗酸染色镜检室
84 |  | 高压灭菌锅 | MOST-L | 山东新华 | 2020 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
85 | 005008-501 | 台式高速离心机 | HC-3518 | 安徽中科中佳 | 2013.12 | 1 | 15995 | 结核分枝杆菌分离培养室
86 | 005008-452 | 冷冻离心机 | 5424R | eppendorf | 2012.02 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
87 | 005004-464 | 干式恒温器 | TU-100 | 上海一恒 | 2012.05 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
88 | 106 | 电冰箱 | BCD-238E | 容声 | 2010.06 | 1 | 3280 | 结核分枝杆菌分离培养室
89 | 349 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海齐欣 | 2009.04 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
90 | 350 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海齐欣 | 2009.04 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
91 | 002002-302 | 高速离心机 | KDC-170 |  | 2007.12 | 1 | 17,500.00 | 结核分枝杆菌分离培养室
92 | 1021000785 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SM830 | 重庆雅马托 | 2021.12.29 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
93 | 005008-524 | 低速冷冻离心机 | TDL-6 |  | 2016.10 | 1 | 18,000.00 | 结核分枝杆菌分离培养室
94 | 005009-401 | 调速多用振荡器 | HY-5 |  | 2010.06 | 1 | 1,600.00 | 结核分枝杆菌分离培养室
95 | 89 | 电冰箱 | BCD-264 | LG | 2011.05 | 1 | 3,680.00 | 结核分枝杆菌分离培养室
96 | 002002-397 | 液体培养仪 | BD960 |  | 2016.02 | 1 |  | 结核分枝杆菌分离培养室
97 | 005031-474 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2 | 济南鑫贝西 | 2016.01 | 1 | 79,600.00 | 结核分枝杆菌药敏室
98 | 005013-476 | 电热恒温培养箱 | DRP-9802 | 上海森信 | 2012.1 | 1 | 23360 | 结核分枝杆菌药敏室
99 | 005013-477 | 电热恒温培养箱 | DRP-9802 | 上海森信 | 2012.1 | 1 | 23360 | 结核分枝杆菌药敏室
100 | 292 | 蒸汽恒温凝固器 | XZ-1 | 北京新中大业 | 2007.01 | 1 | 25000 | 四楼培养基制作室
101 | 005015-504 | 蒸汽恒温凝固器 | XZ-2 | 北京新中大业 | 2008.01 | 1 | 25000 | 四楼培养基制作室
102 | 371(005021-475) | 生物安全柜 | HR40-A2 | 青岛海尔 | 2012.07 | 1 | 12900 | 四楼培养基制作室
103 | 249 | 海尔电冰箱 | BCD-256KFB |  | 2010.03 | 1 | 3000 | 四楼培养基制作室
104 | 004006-449 | 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱 | 2016 | 1 |  | 四楼培养基制作室
105 | 1020710212 | 医用冷藏箱 | YC-330L | 中科美菱 | 2019.12 | 1 |  | 四楼培养基制作室
106 | 427 | 低温冰箱（-20℃） | DEEP FREEZER |  | 2014.02 | 1 |  | 四楼PCR试剂准备室
107 | 1022000671 | 医用-20℃冰箱 | DW-25L262 | 四川华润 | 2020.12.29 | 1 |  | 四楼PCR试剂准备室
108 | 1022000672 | 医用-20℃冰箱 | DW-25L262 | 四川华润 | 2020.12.29 | 1 |  | 四楼PCR试剂准备室
109 | 312 | 生物安全柜 | BHC-1300Ⅱ | 苏净安泰(AIRTECH） | 2008.12 | 1 | 52350 | 四楼PCR标本制备室
110 | 97 | 美的冰箱 | BCD-265CM |  | 2010.01 | 1 |  | 四楼PCR标本制备室
111 | 002003-335 | 全自动核酸提取仪EX3600 |  | 上海之江 | 2017.06 | 1 |  | 四楼PCR标本制备室
112 | 临20 | 高速离心机 | ST40 | 美国热电 |  | 1 |  | 四楼PCR标本制备室
113 | 005008-236 | 冷冻离心机 | TGL-20M | xiangyi | 2007.1 | 1 | 5000 | 四楼PCR标本制备室
114 | 1871 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 西安天隆 | 2020.9.30 | 1 | 400000 | 四楼PCR样本制备室
115 | 387（002003-335）？ | 全自动核酸提取仪 | KINGFISHER ML | 赛默飞 | 2009.11 | 1 | 269000 | 四楼PCR样本制备室
116 | 005009-497 | 全自动核酸提取仪 | KINGFISHER | 赛默飞 | 2014.01 | 1 | 250000 | 四楼PCR样本制备室
117 |  | 自动样品破碎仪 | TissuelyserⅡ | 凯杰 | 2020.10.29 | 1 |  | 四楼PCR标本制备室
118 | 1021000781 | 大体积样本病原浓缩系统 | purlus | 北京卓诚 | 2021.12.22 | 1 |  | 四楼PCR标本制备室
119 | 005027-473 | 梯度PCR仪 | labcycler | 德国 | 2012.1 | 1 | 124800 | 四楼PCR扩增室
120 | 005009-122 | 基因扩增仪 | TL-961 | 杭州博日 | 2013.01 | 1 |  | 四楼PCR扩增室
121 | 002012-433 | 荧光定量PCR仪 | ABI-7500 | 美国应用 | 2015.02 | 1 | 530000 | 四楼PCR扩增室
122 | 002013-431 | 多重核酸检测系统 | QuantStudio7Flex | 美国应用 | 2016.04.27 | 1 | 1,099,500.00 | 四楼PCR扩增室
123 | 005009-537 | 梯度PCR仪 | labcycler | 德国 | 2016.04 | 1 | 124800 | 四楼PCR扩增室
124 | 1021000841 | 全自动核酸PCR仪 | SLAN-96P | 上海宏石 | 2022.12.26 | 2 |  | 四楼PCR扩增室
125 | 102040018 | 核酸车PCR仪 | SLAN-96P | 上海宏石 | 2020.12.31 | 1 |  | 四楼PCR扩增室
126 | 1030100006 | 实时荧光PCR仪 | ABI7500fast | 赛默飞 | 2020.03.31 | 1 | 460000 | 四楼PCR扩增室
127 | 005009-538 | 梯度PCR仪 | labcycler | 德国 | 2016.04 | 1 | 124800 | 四楼PCR扩增室
128 | 002010-427 | 伯乐凝胶成像仪 | GELDOC XR+ | 美国 伯乐 | 2014.04 | 1 | 125000 | 四楼PCR产物分析室
129 | 005020-486 | 脱色摇床 | TS-100 | 其林贝尔 | 2013.11 | 1 | 1800 | 四楼PCR产物分析室
130 | 005010-478 | 电子天平/百分之一 | JY2002 | 上海舜宇恒平 | 2013.04 | 1 | 850 | 四楼PCR产物分析室
131 | 005026-541 | 电泳仪 | powerpac | 美国伯乐 | 2015.09 | 1 | 19800 | 四楼PCR产物分析室
132 | 1031700015 | 毛细管电泳仪 | PathoMPS | 卓诚惠生 | 2019.12.31 | 1 | 599100 | 四楼PCR产物分析室
133 |  | 超纯水仪 | mili-Q | IQ7000 |  | 1 |  | 四楼脉冲场凝胶电泳室
134 | 002010-426 | PFGE仪 | CHEF Mapper XA | 美国 伯乐 | 2014.06 | 1 | 455000 | 四楼脉冲场凝胶电泳室
135 | 005013-499 | 振荡水浴箱 | SW22 | 德国优莱博 | 2014.06 | 1 | 45600 | 四楼PCR产物分析室
136 | 005013-500 | 通用水浴箱 | TW8 | 德国优莱博 | 2014.06 | 1 | 15580 | 四楼脉冲场凝胶电泳室
137 | 005013-526 | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S |  |  | 1 |  | 四楼PCR产物分析室
138 | 004006-424 | –80℃冰箱 | DW-86L626 | 青岛海尔 | 2013.07 | 1 | 34880 | 四楼菌种保管室
139 | 005004-468 | 冷冻干燥机 | SCIENTZ-20F | 宁波新芝 | 2016.01 | 1 | 189500 | 四楼PCR产物分析室
140 | 1021000042 | –80℃冰箱 | DW-86L626 | 青岛海尔 | 2017 | 1 |  | 四楼菌种保管室
141 | 004006-425 | –80℃冰箱 | DW-86L626 | 青岛海尔 | 2013.07 | 1 | 48000 | 四楼菌种保管室
142 |  | 液氮罐 | YDS-30-125-F | 四川海盛杰 | 2020.10.15 | 1 |  | 四楼结核培养基制备室
143 |  | 冷封真空生物样本保藏系统 | Sealsafe | 意大利Milestone | 2020.10.26 | 1 |  | 四楼PCR产物分析室
144 |  | 电子天平/百分之一 | JY2002 | 上海舜宇恒平 | 2017 | 1 |  | 三楼卫生细菌实验室（中）
145
146 |  | 均质器 | VOSHIN-400R | 无锡沃信 | 2020.10.21 | 1 |  | 三楼卫生细菌实验室（中）
147 |  | 隔水式恒温培养箱 | GHP 9270 |  | 2020.12.09 | 5 |  | 五楼中央大厅
148 |  | 生物安全柜 | HRL200-ⅡA2 | 海尔 | 2020.12.17 | 4 |  | 五楼中央大厅